|  |  | # 型式の区分 (Type Classification). |
| --- | --- | --- |
|  |  | 特 定 電 気 用 品 名 # (Name of Specified Electrical Appliance and Material) |  | # : |  | 電子応用機械器具用変圧器 (Electronic appliance transformers) |  |
|  |  | 要 素 (Factor) |  | 区 分 (Classification) |  |
|  |  | 定格１次電圧 (Rated primary voltage) |  | ☐ (1) 125Ｖ以下のもの (125V or less) ☐ (2) 125Ｖを超えるもの (Exceeding 125V) |  |
|  |  | 定格２次電圧 (Rated secondary voltage) |  | ☐ (1) 25Ｖ以下のもの (25V or less) ☐ (2) 25Ｖを超え50Ｖ以下のもの (Exceeding 25V, and less than or equal to 50V) ☐ (3) 50Ｖを超え100Ｖ以下のもの (Exceeding 50V, and less than or equal to 100V) ☐ (4) 100Ｖを超え200Ｖ以下のもの (Exceeding 100V, and less than or equal to 200V) ☐ (5) 200Ｖを超えるもの (Exceeding 200V) |  |
|  |  | 定格容量 (Rated capacity) |  | ☐ (1) 20VA以下のもの (20VA or less) ☐ (2) 20VAを超え50VA以下のもの (Exceeding 20VA, and less than or equal to 50VA) ☐ (3) 50VAを超え100VA以下のもの (Exceeding 50VA, and less than or equal to 100VA) ☐ (4) 100VAを超えるもの (Exceeding 100VA) |  |
|  |  | 定格周波数 (Rated frequency) |  | ☐ (1) 50Hzのもの (50Hz) ☐ (2) 60Hzのもの (60Hz) |  |
|  |  | 回路の保護機構 (Circuit protection device) |  | ☐ (1) あるもの (With circuit protection device) ☐ (2) ないもの (Without circuit protection device) |  |
|  |  | １次巻線及び２次巻線の結合の方式 (Method of linking primary winding and secondary winding) |  | ☐ (1) 単巻型のもの (Single winding type) ☐ (2) 絶縁型のもの (Insulated type) |  |
|  |  | 巻線の絶縁の種類 (Winding insulation class) |  | ☐ (1) Ａ種のもの (Class A) ☐ (2) Ｅ種のもの (Class E) ☐ (3) Ｂ種のもの (Class B) ☐ (4) Ｆ種のもの (Class F) ☐ (5) Ｈ種のもの (Class H) ☐ (6) その他のもの (Others) |  |