|  |  | # 型式の区分 (Type Classification). |
| --- | --- | --- |
|  |  | 特 定 電 気 用 品 名 # (Name of Specified Electrical Appliance and Material) |  | # : |  | オゾン発生器用安定器 (Ballasts for ozonizer) |  |
|  |  | 要 素 (Factor) |  | 区 分 (Classification) |  |
|  |  | 定格１次電圧 (Rated primary voltage) |  | ☐ (1) 125Ｖ以下のもの (125V or less) ☐ (2) 125Ｖを超え230Ｖ以下のもの (Exceeding 125V, and less than or equal to 230V) ☐ (3) 230Ｖを超えるもの (Exceeding 230V) |  |
|  |  | 定格２次電圧（50-60Hz以外のものの場合にあつては尖頭電圧） (Rated secondary voltage (peak voltage in the case of items other than 50-60 Hz)) |  | ☐ (1) １kV以下のもの (1kV or less) ☐ (2) １kVを超え３kV以下のもの (Exceeding 1kV, and less than or equal to 3kV) ☐ (3) ３kVを超え６kV以下のもの (Exceeding 3kV, and less than or equal to 6kV) ☐ (4) ６kVを超え９kV以下のもの (Exceeding 6kV, and less than or equal to 9kV) ☐ (5) ９kVを超え12kV以下のもの (Exceeding 9kV, and less than or equal to 12kV) ☐ (6) 12kVを超えるもの (Exceeding 12kV) |  |
|  |  | ２次側の出力の方式 (Method of secondary output) |  | ☐ (1) 高周波のもの (High frequency) ☐ (2) その他のもの (Others) |  |
|  |  | 定格２次短絡電流 (Rated secondary short-circuit current) |  | ☐ (1) 25mA以下のもの (25mA or less) ☐ (2) 25mAを超え35mA以下のもの (Exceeding 25mA, and less than or equal to 35mA) ☐ (3) 35mAを超えるもの (Exceeding 35mA) |  |
|  |  | 定格周波数 (Rated frequency) |  | ☐ (1) 50Hzのもの (50Hz) ☐ (2) 60Hzのもの (60Hz) |  |
|  |  | 力率改善用のコンデンサー (Power factor correction capacitors) |  | ☐ (1) あるもの (With capacitors) ☐ (2) ないもの (Without capacitors) |  |
|  |  | 力率改善用の巻線 (Power factor correction winding) |  | ☐ (1) あるもの (With windings) ☐ (2) ないもの (Without windings) |  |
|  |  | 充てん物の種類 (Type of filler material) |  | ☐ (1) 絶縁コンパウンドのもの (Insulating compound) ☐ (2) 熱可塑性樹脂のもの (Thermoplastic resin) ☐ (3) 熱硬化性樹脂のもの (Thermosetting resin) ☐ (4) その他のもの (Others) |  |
|  |  | ２次側の絶縁ブッシングの材料 (Insulation bushing materials on secondary side) |  | ☐ (1) 磁器のもの (Ceramic) ☐ (2) 合成樹脂のもの (Plastic) ☐ (3) その他のもの (Others) |  |
|  |  | 回路の保護機構 (Circuit protection device) |  | ☐ (1) あるもの (With circuit protection device) ☐ (2) ないもの (Without circuit protection device) |  |
|  |  | 巻線の絶縁の種類 (Winding insulation class) |  | ☐ (1) Ａ種のもの (Class A) ☐ (2) Ｅ種のもの (Class E) ☐ (3) Ｂ種のもの (Class B) ☐ (4) Ｆ種のもの (Class F) ☐ (5) Ｈ種のもの (Class H) ☐ (6) その他のもの (Others) |  |