|  |  | # 型式の区分 (Type Classification). |
| --- | --- | --- |
|  |  | 特 定 電 気 用 品 名 # (Name of Specified Electrical Appliance and Material) |  | # : |  | 家庭用温熱治療器 (Household heating therapeutic appliances) |  |
|  |  | 要 素 (Factor) |  | 区 分 (Classification) |  |
|  |  | 定格電圧 (Rated voltage) |  | ☐ (1) 125Ｖ以下のもの (125V or less) ☐ (2) 125Ｖを超えるもの (Exceeding 125V) |  |
|  |  | 定格消費電力 (Rated input) |  | ☐ (1) 10Ｗ以下のもの (10W or less) ☐ (2) 10Ｗを超え20Ｗ以下のもの (Exceeding 10W, and less than or equal to 20W) ☐ (3) 20Ｗを超え30Ｗ以下のもの (Exceeding 20W, and less than or equal to 30W) ☐ (4) 30Ｗを超え40Ｗ以下のもの (Exceeding 30W, and less than or equal to 40W) ☐ (5) 40Ｗを超え50Ｗ以下のもの (Exceeding 40W, and less than or equal to 50W) ☐ (6) 50Ｗを超え60Ｗ以下のもの (Exceeding 50W, and less than or equal to 60W) ☐ (7) 60Ｗを超え70Ｗ以下のもの (Exceeding 60W, and less than or equal to 70W) ☐ (8) 70Ｗを超え80Ｗ以下のもの (Exceeding 70W, and less than or equal to 80W) ☐ (9) 80Ｗを超え90Ｗ以下のもの (Exceeding 80W, and less than or equal to 90W) ☐ (10) 90Ｗを超え100Ｗ以下のもの (Exceeding 90W, and less than or equal to 100W) ☐ (11) 100Ｗを超え200Ｗ以下のもの (Exceeding 100W, and less than or equal to 200W) ☐ (12) 200Ｗを超え300Ｗ以下のもの (Exceeding 200W, and less than or equal to 300W) ☐ (13) 300Ｗを超えるもの (Exceeding 300W) |  |
|  |  | 定格周波数（電動機又は変圧器を有するものの場合に限る｡） (Rated frequency (limited to those with motors or transformers.)) |  | ☐ (1) 50Hzのもの (50Hz) ☐ (2) 60Hzのもの (60Hz) |  |
|  |  | 器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。） (Body switch (limited to those used for turning the main circuit on and off, and excluding temperature limiters and thermostats.)) |  | ☐ (1) あるもの (With body switch) ☐ (2) ないもの (Without body switch) |  |
|  |  | 器体スイッチの操作の方式 (Switching operation of body switch) |  | ☐ (1) タンブラー式のもの (Tumbler type) ☐ (2) 押しボタン式のもの (Push button type) ☐ (3) ロータリー式のもの (Rotary type) ☐ (4) 電磁式のもの (Electromagnetic type) ☐ (5) その他のもの (Others) |  |
|  |  | 器体スイッチの接点の材料 (Body switch contact material) |  | ☐ (1) 銀のもの又は銀合金のもの (Silver or silver alloy) ☐ (2) 銅のもの又は銅合金のもの (Copper or copper alloy) ☐ (3) その他のもの (Others) |  |
|  |  | 自動温度調節器（温度過昇防止装置として用いられるものを除き、電熱装置から発生する熱により動作するものに限る。） (Thermostat (excluding those used for thermal cutout, and limited to those operating from the heat generated from the electrical heating appliance.)) |  | ☐ (1) あるもの (With thermostat) ☐ (2) ないもの (Without thermostat) |  |
|  |  | 自動温度調節器の温度検知の方式 (Thermostat temperature detection method) |  | ☐ (1) バイメタル式のもの (Bimetal type) ☐ (2) 液体膨張式のもの (Liquid expansion type) ☐ (3) 気体膨張式のもの (Gas expansion type) ☐ (4) 半導体式のもの (Semiconductor type) ☐ (5) その他のもの (Others) |  |
|  |  | 自動温度調節器の温度調節の方式 (Thermostat temperature setting method |  | ☐ (1) 接点を機械的に開閉するもの (Mechanical contacts) ☐ (2) その他のもの (Others) |  |
|  |  | 自動温度調節器の動作温度（接点を機械的に開閉するものの場合に限り、かつ、動作温度が可変のものにあつては、その最高温度をいう。） (Thermostat operating temperature (limited to those using mechanical opening and closing of contacts, and, in the case of those with adjustable operating temperature, the maximum temperature.)) |  | ☐ (1) 80℃以下のもの (80℃ or less) ☐ (2) 80℃を超え100℃以下のもの (Exceeding 80℃, and less than or equal to 100℃) ☐ (3) 100℃を超え120℃以下のもの (Exceeding 100℃, and less than or equal to 120℃) ☐ (4) 120℃を超え140℃以下のもの (Exceeding 120℃, and less than or equal to 140℃) ☐ (5) 140℃を超え160℃以下のもの (Exceeding 140℃, and less than or equal to 160℃) ☐ (6) 160℃を超え180℃以下のもの (Exceeding 160℃, and less than or equal to 180℃) ☐ (7) 180℃を超え200℃以下のもの (Exceeding 180℃, and less than or equal to 200℃) ☐ (8) 200℃を超え220℃以下のもの (Exceeding 200℃, and less than or equal to 220℃) ☐ (9) 220℃を超え240℃以下のもの (Exceeding 220℃, and less than or equal to 240℃) ☐ (10) 240℃を超え260℃以下のもの (Exceeding 240℃, and less than or equal to 260℃) ☐ (11) 260℃を超え280℃以下のもの (Exceeding 260℃, and less than or equal to 280℃) ☐ (12) 280℃を超え300℃以下のもの (Exceeding 280℃, and less than or equal to 300℃) ☐ (13) 300℃を超えるもの (Exceeding 300℃) |  |
|  |  | 発熱部の形態 (Type of heat generating component) |  | ☐ (1) ボビン式のもの (Bobbin type) ☐ (2) 熱板式のもの (Heating plate type) ☐ (3) シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの (Sheath type (including cast type.)) ☐ (4) リボン式のもの (Ribbon type) ☐ (5) マイカ式のもの (Mica type) ☐ (6) スペース式のもの (Space type) ☐ (7) ドータイト式のもの (Dohtaito type) ☐ (8) 石英管式のもの (Quartz tube type) ☐ (9) 被覆式のもの (Covered type) ☐ (10) ランプ式のもの (Lamp type) ☐ (11) 半導体利用のもの (Semiconductor type) ☐ (12) その他のもの (Others) |  |
|  |  | 電源電線と器体との接続の方式 (Power supply connections) |  | ☐ (1) 直付けのもの (Fixed to the appliance) ☐ (2) 接続器利用のもの (Coupling device) |  |
|  |  | 電線巻取機構 (Cord reel) |  | ☐ (1) あるもの (With cord reel) ☐ (2) ないもの (Without cord reel) |  |
|  |  | 温度過昇防止装置 (Thermal cutout) |  | ☐ (1) あるもの (With thermal cutout) ☐ (2) ないもの (Without thermal cutout) |  |
|  |  | 温度過昇防止装置の種類 (Type of thermal cutout) |  | ☐ (1) バイメタル式のもの (Bimetal type) ☐ (2) 温度ヒューズ式のもの (Thermal link type) ☐ (3) その他のもの (Others) |  |
|  |  | 温度過昇防止装置の動作温度 (Operating temperature of thermal cutout) |  | ☐ (1) 100℃以下のもの (100℃ or less) ☐ (2) 100℃を超え120℃以下のもの (Exceeding 100℃, and less than or equal to 120℃) ☐ (3) 120℃を超え140℃以下のもの (Exceeding 120℃, and less than or equal to 140℃) ☐ (4) 140℃を超え160℃以下のもの (Exceeding 140℃, and less than or equal to 160℃) ☐ (5) 160℃を超え180℃以下のもの (Exceeding 160℃, and less than or equal to 180℃) ☐ (6) 180℃を超え200℃以下のもの (Exceeding 180℃, and less than or equal to 200℃) ☐ (7) 200℃を超え220℃以下のもの (Exceeding 200℃, and less than or equal to 220℃) ☐ (8) 220℃を超え240℃以下のもの (Exceeding 220℃, and less than or equal to 240℃) ☐ (9) 240℃を超え260℃以下のもの (Exceeding 240℃, and less than or equal to 260℃) ☐ (10) 260℃を超え280℃以下のもの (Exceeding 260℃, and less than or equal to 280℃) ☐ (11) 280℃を超え300℃以下のもの (Exceeding 280℃, and less than or equal to 300℃) ☐ (12) 300℃を超えるもの (Exceeding 300℃) |  |
|  |  | 附属電動機 (Motor) |  | ☐ (1) あるもの (With motor) ☐ (2) ないもの (Without motor) |  |
|  |  | 附属電動機の種類 (Type of motor |  | ☐ (1) 誘導電動機のもの (Induction motor) ☐ (2) 整流子電動機のもの (Commutator motor) ☐ (3) その他のもの (Others) |  |
|  |  | 附属電動機の巻線の絶縁の種類 (Motor winding insulation class) |  | ☐ (1) Ａ種のもの (Class A) ☐ (2) Ｅ種のもの (Class E) ☐ (3) Ｂ種のもの (Class B) ☐ (4) Ｆ種のもの (Class F) ☐ (5) Ｈ種のもの (Class H) ☐ (6) その他のもの (Others) |  |
|  |  | 水蒸気発生装置 (Steam generating device) |  | ☐ (1) あるもの (With steam generating device) ☐ (2) ないもの (Without steam generating device) |  |
|  |  | 水蒸気の発生方式 (Steam generating method) |  | ☐ (1) タンク式のもの (Tank type) ☐ (2) 滴下式のもの (Drip type) ☐ (3) その他のもの (Others) |  |
|  |  | 二重絶縁 (Double insulation) |  | ☐ (1) 施してあるもの (With double insulation) ☐ (2) 施してないもの (Without double insulation) |  |