|  |  | # 型式の区分 (Type Classification). |
| --- | --- | --- |
|  |  | 特 定 電 気 用 品 名 # (Name of Specified Electrical Appliance and Material) |  | # : |  | 磁気治療器 (Magnetic therapeutic appliances) |  |
|  |  | 要 素 (Factor) |  | 区 分 (Classification) |  |
|  |  | 定格電圧 (Rated voltage) |  | ☐ (1) 125Ｖ以下のもの (125V or less) ☐ (2) 125Ｖを超えるもの (Exceeding 125V) |  |
|  |  | 定格容量 (Rated input) |  | ☐ (1) ５VA以下のもの (5VA or less) ☐ (2) ５VAを超え10VA以下のもの (Exceeding 5VA, and less than or equal to 10VA) ☐ (3) 10VAを超え20VA以下のもの (Exceeding 10VA, and less than or equal to 20VA) ☐ (4) 20VAを超え30VA以下のもの (Exceeding 20VA, and less than or equal to 30VA) ☐ (5) 30VAを超え40VA以下のもの (Exceeding 30VA, and less than or equal to 40VA) ☐ (6) 40VAを超え50VA以下のもの (Exceeding 40VA, and less than or equal to 50VA) ☐ (7) 50VAを超え60VA以下のもの (Exceeding 50VA, and less than or equal to 60VA) ☐ (8) 60VAを超え70VA以下のもの (Exceeding 60VA, and less than or equal to 70VA) ☐ (9) 70VAを超え80VA以下のもの (Exceeding 70VA, and less than or equal to 80VA) ☐ (10) 80VAを超えるもの (Exceeding 80VA) |  |
|  |  | 定格周波数 (Rated frequency) |  | ☐ (1) 50Hzのもの (50Hz) ☐ (2) 60Hzのもの (60Hz) |  |
|  |  | 磁力の調節 (Adjustment of magnetic force) |  | ☐ (1) できるもの (Adjustable) ☐ (2) できないもの (Not adjustable) |  |
|  |  | 巻線の絶縁の種類 (Winding insulation class) |  | ☐ (1) Ａ種のもの (Class A) ☐ (2) Ｅ種のもの (Class E) ☐ (3) Ｂ種のもの (Class B) ☐ (4) Ｆ種のもの (Class F) ☐ (5) Ｈ種のもの (Class H) ☐ (6) その他のもの (Others) |  |
|  |  | 外郭の材料 (Outer case materials) |  | ☐ (1) 金属のもの (Metal) ☐ (2) 合成樹脂のもの (Plastic) ☐ (3) その他のもの (Others) |  |
|  |  | 絶縁性充てん物 (Insulation filler) |  | ☐ (1) あるもの (With insulation filler) ☐ (2) ないもの (Without insulation filler) |  |
|  |  | 器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。） (Body switch (limited to those used for turning the main circuit on and off, and excluding temperature limiters and thermostats.)) |  | ☐ (1) あるもの (With body switch) ☐ (2) ないもの (Without body switch) |  |
|  |  | 器体スイッチの操作の方式 (Switching operation of body switch) |  | ☐ (1) タンブラー式のもの (Tumbler type) ☐ (2) 押しボタン式のもの (Push button type) ☐ (3) ロータリー式のもの (Rotary type) ☐ (4) 引きひも式のもの (Pull cord type) ☐ (5) 電磁式のもの (Electromagnetic type) ☐ (6) その他のもの (Others) |  |
|  |  | 器体スイッチの接点の材料 (Body switch contact materials) |  | ☐ (1) 銀のもの又は銀合金のもの (Silver or silver alloy) ☐ (2) 銅のもの又は銅合金のもの (Copper or copper alloy) ☐ (3) その他のもの (Others) |  |
|  |  | 電源電線と器体との接続の方式 (Power supply connections) |  | ☐ (1) 直付けのもの (Fixed to the appliance) ☐ (2) 接続器利用のもの (Coupling device) |  |
|  |  | 二重絶縁 (Double insulation) |  | ☐ (1) 施してあるもの (With double insulation) ☐ (2) 施してないもの (Without double insulation) |  |